MARCO REGULATORIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definición de los servicios. Califícase como servicio público sanitario, regulado por el presente marco regulatorio, a toda captación y potabilización, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable; y la recepción, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita que se viertan al sistema cloacal y la comercialización de los subproductos derivados de la depuración de los efluentes líquidos..

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Se define como ámbito de aplicación del presente marco regulatorio a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires..

Los servicios públicos sanitarios que se prestan en los municipios del Gran Buenos Aires sujetos a la jurisdicción del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), estarán sujetos, en lo pertinente, a las disposiciones del presente marco regulatorio y el control por parte de la Provincia en cuanto corresponda, con acuerdo de las autoridades nacionales o mediante acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 3.- Entidades prestadoras. EI servicio público sanitario podrá ser prestado por:

- El Estado provincial como titular de los servicios.

- Las municipalidades titulares de los servicios por derecho propio o delegación convencional, mediante administración directa o por la constitución de un organismo descentralizado autárquico o participando en sociedades mixtas con capital estatal mayoritario o mediante un concesionario privado.

- Personas jurídicas conforme a los requerimientos previstos en el presente marco regulatorio y en los que en cada caso establezca el Poder concedente en las bases de acceso a la prestación del servicio, garantizando la debida competencia, debiendo ser aprobado por ley u ordenanza específica según corresponda.

- Los usuarios organizados jurídicamente como cooperativas de servicios públicos.

Serán de aplicación a todas las entidades prestadoras del servicio público sanitario mencionadas en este artículo, las disposiciones de los artículos 35 y 36 del presente marco regulatorio, referidas a las obligaciones y atribuciones de los concesionarios.

Artículo 4.- Autoridad aplicacion. Créase el Organismo Regulador  Bonaerense de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires (ORBAS), el cual será autoridad de aplicación del presente marco regulatorio, con competencia sobre  todos  los servicos sanitarios que se presten en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el Capitulo XII articulo 78 y subsiguientes.

Artículo 5.- Objetivos. El presente marco regulatorio tiene por objeto establecer los principios básicos relativos a la prestación y control de los servicios definidos en el artículo 1, los cuales deberán ser particularizados en los contratos que se celebren o en los procesos de adecuación contractual a desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de este marco, respetándose los principios y objetivos que a continuación se indican:

- Promover la expansión de los sistemas de provisión de agua potable y desagües cloacales.

- Garantizar la calidad, regularidad y continuidad del servicio público de agua potable y desagües cloacales.

- Regular las actividades de extracción, producción, transporte, distribución y/o comercialización de agua potable y/o desagües cloacales, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.

- Regular la acción y proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los usuarios y demás entes públicos o privados que intervengan en la prestación de los servicios.

- Garantizar la operación y mantenimiento de los servicios que actualmente se prestan y los que se incorporen en el futuro, en un todo de acuerdo con los niveles de calidad y eficiencia que se indican en este marco.

- Proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente.

- Promover la difusión y concientización de la población sobre la necesidad de la protección y conservación del agua. Colaborar y fomentar la actuación conjunta de los organismos con competencias similares, en función del desarrollo sustentable.

- Fortalecer las funciones de regulación y control de los servicios de agua potable y saneamiento.

- Deberá verificar que la información y publicidad de las entidades prestadoras del servicio, no desvirtúen los objetivos y principios del presente marco, y los derechos de los usuarios y consumidores.

Artículo 6.- Regulación y control. El Organismo Regulador Bonaerense de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires podrá establecer normas de carácter preventivo referidas a la prestación del servicio que tendrán como objetivo habilitar el seguimiento y evaluación del mismo con el propósito de anticipar desviaciones y evitar futuros incumplimientos  que afecten su calidad.

Asimismo, las entidades prestadoras de carácter privado deberán cumplir con las relaciones técnicas de carácter económico-financiero, como nivel de endeudamiento, apalancamiento, relación de deuda y ventas, entre otras, que se establezcan en el contrato de concesión o en las normas regulatorias emitidas a tal efecto.

Artículo 7.- Definiciones. A los efectos de este marco regulatorio se entiende por:

- Agua potable: Agua que cumple con todos y cada uno de los límites impuestos por el anexo A  del presente marco regulatorio.

- Agua corriente para higiene: Agua no apta para el consumo humano, que no cumple con algunos de los límites impuestos por el anexo A del presente marco regulatorio, debiendo ser su uso  autorizado por el ORBAS y exclusivamente para higiene.

- Desagües cloacales: Son aquellos líquidos efluentes de las instalaciones sanitarias domiciliarias o con contenidos de impurezas biodegradables por procesos naturales o artificiales.que cumplen con los parámetros de calidad establecidos en el anexo B.

- Desagües industriales: Son aquellos líquidos efluentes resultantes de procesos productivos.

- Autoridad concedente: Es el Poder Ejecutivo provincial representado por el  Ministerio de Infraestructura a través de la Subsecretaria de Servicios Públicos, o municipal que siendo titular de los servicios de agua potable y desagües cloacales, sea por derecho propio o por delegación convencional, los entrega en concesión para su prestación.

- Concesionario: Es la persona jurídica responsable de la prestación del servicio público sanitario, en razón de una concesión otorgada por el poder concedente.

- Usuario: Persona física o jurídica que reciba o esté en condiciones de recibir la prestación del servicio público sanitario.

h) Área servida: Es el territorio dentro del cual se presta efectivamente el servicio de agua potable, de desagües cloacales, o de ambos a la vez.

i)  Vulnerabilidad sanitaria: Es el indicador objetivo y relativo que cuantifica el riesgo sanitario por la combinación de la falta de agua y desagües cloacales, sumado a las condiciones socio-económicas de la población y otros parámetros estructurales. El plan director deberá tener en cuenta la vulnerabilidad sanitaria a efectos de definir las bases de desarrollo del servicio.

j) ORBAS: es el Organismo Regulador Bonaerense de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 8.- Prevalencia del Derecho Público local. Las potestades otorgadas por el presente marco regulatorio al poder concedente, no podrán ser afectadas ni disminuidas por las disposiciones de la ley común de concursos y quiebras.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 9.- Modalidades de prestación del servicio. El servicio público sanitario podrá ser prestado directamente por el Estado provincial o por los municipios, cuando éstos últimos fueran titulares del mismo por derecho propio o delegación convencional, o bien, por personas jurídicas públicas o privadas mediante la celebración de contrato de concesión con el Poder concedente.

Artículo 10.- Prestación directa del servicio por parte del Estado. El Estado provincial y las municipalidades prestarán el servicio público sanitario de acuerdo con las modalidades organizativas que se establezcan en la legislación pertinente, debiendo en este caso adoptar un contrato de concesión, cuyo régimen será el establecido en este marco regulatorio, como reglas del servicio a las cuales deberá ajustarse la prestación del mismo.

Artículo 11.- Prestación del servicio mediante el sistema de concesión. El poder concedente podrá concesionar la prestación del servicio público sanitario a personas jurídicas privadas o públicas mediante la celebración de contratos de concesión, cuyo régimen jurídico será el establecido por el presente marco regulatorio y por el Decreto-Ley Nro. 9.254/1979 en caso que se trate de concesiones provinciales, o por el Decreto-Ley Nro. 9.645/1980 cuando las concesiones sean municipales.

El contrato de concesión otorgará al concesionario el derecho a prestar el servicio público sanitario de manera exclusiva en una zona o territorio determinado.

Para el caso que fuera necesaria la ejecución de obras a efectos de prestar el servicio sanitario dentro de un área concesionada, y las mismas no se encontraren incluidas en el plan director, la autoridad regulatoria podrá establecer un sistema aislado de prestación y entregarla en concesión a un sujeto distinto al del concesionario del área.

Artículo 12.- Funciones que comprende el servicio público sanitario. La prestación del servicio público sanitario abarca las siguientes funciones:

- Captación de agua.

- Producción de agua potable.

- Transporte del agua a través de acueductos troncales.

- Distribución de agua potable a los usuarios a través de redes.

- Comercialización de agua potable.

- Colección de desagües cloacales y/o efluentes industriales a través de redes, que cumplan con los parámetros de vertido establecidos por el anexo B del presente marco regulatorio.

- Tratamiento y disposición de líquidos cloacales y/o efluentes industriales, que cumplan con los parámetros de vertido establecidos por el Anexo   B del presente marco regulatorio.

- Comercialización de efluentes líquidos y los subproductos derivados de su tratamiento.

i) Suministro de agua envasada para ingesta, cuando el agua de red no cumpla con los parametreos establecidos en el anexo A del presente marco regulatorio.

Artículo 13.- Prestación del servicio. La prestación del servicio público sanitario, comprende la operación, el mantenimiento, y la expansión del mismo.

Artículo 14.- Condiciones de la prestación. El servicio público sanitario deberá prestarse en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad, asegurando una prestación eficaz a los usuarios y la protección de la salud pública y el medio ambiente, según las pautas que se correspondan con el servicio sustentable.

Artículo 15.- Alcance de la prestación del servicio. La prestación de los servicios comprende la construcción, mantenimiento, renovación y ampliación de las instalaciones necesarias, la conexión y suministro del servicio en las condiciones establecidas en el artículo anterior, a todo usuario que esté en condiciones de recibirlo conforme surge del presente marco regulatorio.

La prestación del servicio público sanitario también incluye la posibilidad de proveer agua a industrias, siempre que no afecte negativamente al suministro para consumo humano, y recibir  efluentes industriales que cumplan con los parámetros de vuelco a colectora cloacal determinados por la normativa vigente.

Asimismo la prestación del servicio incluirá el suministro gratuito de agua a las bocas de incendio.

Artículo 16.- Sustentabilidad de los servicios. Se considera que la prestación de un servicio es sustentable cuando se logra equilibrar la oferta y demanda del mismo, donde la cobertura, calidad, inversiones, productividad y tarifas que reciben los usuarios en el presente y en el futuro responden a un equilibrio, constituyendo la tarifa el principal elemento a tener en cuenta, en atención a la capacidad de pago de los usuarios.

La Provincia podrá establecer regiones para la prestación del servicio y/o sistemas desvinculados de servicios a nivel municipal, siempre y cuando el servicio sea sustentable.

Artículo 17.- Planes directores. El Ministerio de Infraestructura,  elaborará las bases para la confección de los planes directores de los servicios de agua potable y saneamiento, cada cinco años. Estas bases establecerán  el esquema de desarrollo de los servicios, definiendo las políticas a adoptar y las estrategias a cumplir, para alcanzar los objetivos y las metas fijadas en el presente marco regulatorio.

Además determinarán los esquemas de desarrollo de manera descentralizada, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las regiones, y el mapa de vulnerabilidad sanitaria de cada área, región o distrito.

Los planes directores serán confeccionados por las entidades prestadoras y deberán ser aprobados por el Ministerio de Infraestructura previo dictamen  del ORBAS.

Los planes directores se presentaran por localidad o área de prestación según corresponda, debiendo establecer el porcentaje de servicio medido a contemplar en cada localidad o area, no debiendo ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las conexiones existentes y previstas, de manera de lograr en un plazo de diez años la medicion en la totalidad de los mismos.

Artículo 18.- Obligatoriedad del pago y conexión del servicio. Una vez que el servicio de agua potable y/o cloacal esté disponible en debidas condiciones y ello haya sido notificado a los usuarios, consorcios de usuarios, propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles, los mismos estarán obligadas conectarse e instalar a su cargo las conexiones domiciliarias internas de agua y desagües cloacales, en el tiempo y forma que fije la reglamentación, como así también a pagar los servicios que se le presten, con arreglo a las disposiciones del régimen tarifario.

Cuando el inmueble estuviera deshabitado se podrá solicitar la no conexión o desconexión del servicio.

Los usuarios que se encuentren dentro del área servida de la concesión, no podrán mantener ni instalar fuentes alternativas de provisión de agua potable ni desagües cloacales alternativos, sin la previa autorización del organismo de control.

Artículo 19.- Fuentes alternativas de agua potable. En caso que el usuario quisiera mantener una fuente alternativa de agua junto al agua de distribución pública, deberá solicitar autorización al organismo regulador, estando obligado a disponer de redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las aguas, siendo su obligación evitar que las mismas se mezclen o confundan.

La utilización de una fuente alternativa de agua solamente podrá ser permitida por el organismo regulador, siempre que no exista riesgo para la salud pública, para la calidad de la fuente de agua de que se trata ni para el servicio público que presta el concesionario.

Artículo 20.- Desagües cloacales alternativos. Desde el momento en que el servicio de desagües cloacales esté disponible en las condiciones previstas en el presente marco regulatorio, y tenga suficiente capacidad para transportar y tratar los efluentes hasta el lugar de su vertimiento, los usuarios deberán ser conectados a tal servicio por el concesionario, y los tanques sépticos y todo otro desagüe cloacal alternativo deberán ser cegados, de acuerdo a la reglamentación vigente.

EI usuario estará obligado a emplear dicho servicio y a anular toda otra instalación alternativa de tratamiento y disposición final de sus efluentes cloacales, según lo establezca la autoridad regulatoria.

Artículo 21.- Intervenciones en la vía pública. En todos aquellos casos en que la entidad prestadora deba realizar intervenciones en la vía pública, para efectuar trabajos o reparaciones de conductos, cañerías o cualquier otra instalación para la provisión de agua potable o de desagües cloacales, en casos de emergencia o urgencia reconocida, la municipalidad respectiva no podrá exigir a la entidad prestadora la obtención de los permisos de obra que correspondieren por aplicación de la normativa municipal vigente.

No obstante, la entidad prestadora estará obligada a notificar a la municipalidad el día, hora y lugar donde se realizarán las intervenciones, a efectos de que la autoridad administrativa competente, pueda controlar la correcta ejecución de dichos trabajos.

Sin perjuicio de los párrafos precedentes, la municipalidad podrá exigir el permiso de obra que correspondiere si se trata de reparaciones o trabajos debidamente programados.

CAPÍTULO III

SERVICIO PÚBLICO SANITARIO SUJETO A JURISDICCIÓN MUNICIPAL

Artículo 22.- Competencia de los municipios. Los municipios de la provincia de Buenos Aires, ejercerán las facultades propias del poder concedente de la actividad de los servicios públicos sanitarios, que actualmente estén bajo su jurisdicción y en ámbito de su distrito con ajuste a lo dispuesto en el presente marco.

Los municipios que actualmente efectúen la prestación de los servicios públicos sanitarios a su cargo, deberán adecuar en el termino de un año de reglmentada la presente la prestación de los mismos, a las condiciones establecidas en el presente marco regulatorio.

Artículo 23.- Concesiones municipales. Los municipios, en su carácter de poder concedente, deberán adaptar los nuevos contratos de concesión en el termino de un año de reglamentada la presentey aquellos que se vayan renovando a las prescripciones establecidas en el presente marco regulatorio.

En tal sentido, el ORBAS verificará previamente todo nuevo contrato de concesión o renovación de los mismos que celebren los municipios, como así también que las municipalidades competentes organicen y ejecuten los procedimientos de selección para el otorgamiento de nuevas concesiones observando lo dispuesto en el presente marco regulatorio.

Se considera concesionario municipal al prestador responsable del servicio público sanitario vigente dentro de los límites de un distrito, en virtud de concesiones otorgadas por los respectivos municipios de la provincia de Buenos Aires, que actualmente cuentan con el servicio bajo su jurisdicción.

Artículo 24.- Transformación de jurisdicción municipal en jurisdicción provincial. El ORBAS, a pedido de dos o más municipios, podrá autorizar la unificación de los servicios prestados por dos o más concesionarios municipales de servicios públicos sanitarios, que operen en virtud de concesiones otorgadas por diferentes municipalidades, procediendo en consecuencia a recomendar al Poder Ejecutivo que otorgue la correspondiente concesión provincial.

Dicha solicitud de unificación, deberá fundarse en razones de eficiencia y economía justificadas.

Artículo 25.- El ORBAS como organismo de Regulación y Control. El ORBAS actuará como organismo de regulación y control de los servicios concesionados por los municipios.

Artículo 26.- Atribuciones del ORBAS. Las atribuciones del ORBAS sobre los servicios de jurisdicción municipal, serán:

- Regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones de los municipios y de los concesionarios municipales en un todo de acuerdo a lo que establece el presente marco regulatorio.

- Auditar la prestación de los servicios sanitarios a cargo de las municipalidades o concesionarios municipales en cuanto a la calidad, continuidad y regularidad de los servicios sanitarios, de acuerdo a las normas que regulen estos parámetros.

- Analizar la razonabilidad de las tarifas aplicadas.

- Emitir su opinión respecto a las cuestiones previstas en los incisos b) y c).

- En caso de verificar apartamientos en relación a lo indicado en el inciso b),  el ORBAS deberá asesorar para la solución de las anormalidades detectadas.

CAPÍTULO IV

SERVICIOS SANITARIOS CON CONTRATO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OTORGADOS POR EL S.P.A.R.

Artículo 27.- El poder concedente debera contemplar en toda  norma reglamentaria del presente marco regulatorio las bases del sistema cooperativo desarrollado a partir del SPAR asegurando el normal y adecuado funcionamiento de estas entidades en tanto den cumplimiento a lo establecido en el presente marco regulatorio.

Establécese para todos los servicios públicos sanitarios operados y administrados por cooperativas bajo órbita del S.P.A R. lo siguiente:

- El S.P.A.R. transfiere al ORBAS la gestión del control del cumplimiento, por parte de las cooperativas, de la calidad, continuidad y regularidad de los servicios sanitarios, como en lo relativo a la conservación de los recursos y razonabilidad de las tarifas. Todo de acuerdo a las normas que regulan estos parámetros, que figuran en los contratos de operación y administración y en el presente marco. El resto de las funciones que actualmente cumple el S.P.A.R. permanece sin modificaciones.

- Vencidos los contratos entre el S.P.A.R. y las distintas cooperativas por el otorgamiento de la operación y administración de los servicios sanitarios a cargo de éstas últimas, y habiendo sido satisfactoria su gestión en cuanto al cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, contractuales, reglamentarias, de las normas de calidad del servicio, encontrándose al día con todas sus obligaciones con la Provincia u otros organismos provinciales se celebrará un contrato de concesión de los servicios sanitarios entre la correspondiente cooperativa y la provincia de Buenos Aires.

- El área de competencia correspondiente al nuevo contrato de concesión, será la misma que la que tenía originalmente la cooperativa.

Artículo 28.- Atribuciones del ORBAS. Las atribuciones del ORBAS sobre los servicios sanitarios con contratos de operación y administración vigentes, otorgados por el S.P.A.R., serán las de control de los niveles de calidad de servicio y cuadros tarifarios previstos en dichos contratos.

Respecto a los niveles de calidad de los servicios,  si los mismos no cumplieran con las normas del presente marco y sus anexos, el ORBAS fijará el plazo de adecuación para su logro.

Artículo 29.- Obligaciones de las cooperativas. Habiendo sido satisfactoria su gestión, según informe elaborado por el ORBAS, y finalizados los contratos conformados entre el S.P.A.R. y las distintas cooperativas por el otorgamiento de la operación y administración de los servicios sanitarios a cargo de estas últimas y cuando comiencen a regir las concesiones otorgadas a las cooperativas, estas tendrán las siguientes obligaciones:

- Asumir la responsabilidad de la operación, mantenimiento y administración del sistema por la provisión de agua y de los desagües cloacales, manteniendo la continuidad y regularidad del servicio de acuerdo a lo establecido en el presente marco regulatorio.

- Cumplir con las reglamentaciones vigentes.

- Contribuir al funcionamiento del ORBAS mediante el pago de la tasa de fiscalización.

Artículo 30.- Continuidad del servicio. En aquellos casos en que una cooperativa, por cualquier circunstancia, pueda y desista de continuar prestando el servicio sanitario, el ORBAS propondrá ante el Poder Ejecutivo las medidas que estime pertinentes para asegurar la continuidad del servicio.

CAPÍTULO V

CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO SANITARIO

Artículo 31.- Niveles apropiados del servicio. El servicio público sanitario a cargo de la entidad prestadora debe cumplir las siguientes condiciones de calidad:

- Garantía de presión y caudal: La entidad prestadora está obligada a mantener en la llave maestra de cada conexión, las condiciones de presión y caudal que se indiquen en los reglamentos y las normas que dicte el ORBAS, en función de las condiciones y necesidades locales.

La presión que la prestadora deberá garantizar, sin ser este un valor absoluto, será de 10 metros de columna de agua medida en la conexión de los inmuebles servidos. El ORBAS podrá fijar el plazo en que se deberá alcanzar el valor indicado en función del estudio sobre el estado de las instalaciones realizado por la prestadora, que deberá ser presentado al organismo regulador a solicitud de este.

El caudal que se deberá suministrar a los usuarios industriales será el que con arreglo a su factibilidad técnica se acuerde entre la entidad prestadora y cada usuario demandante de este servicio.

La entidad prestadora deberá controlar y restringir las presiones en el sistema por debajo de las máximas consideradas en el diseño de las redes, de manera de evitar daños en las mismas, a terceros, a los usuarios y reducir las pérdidas de agua.

- Continuidad del servicio: La entidad prestadora tiene la obligación de prestar el servicio de provisión de agua potable y de recepción y tratamiento de efluentes cloacales en condiciones normales y en forma continua y permanente, sin interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas o capacidad inadecuada, garantizando la disponibilidad de agua durante las veinticuatro horas del día y en cualquier época del año, conforme a las normas de calidad previstas en la normativa vigente y los Anexos A y B del presente marco regulatorio.

- Interrupciones en los servicios: La entidad prestadora podrá suspender temporalmente y por el menor tiempo posible el servicio de agua potable cuando sea imprescindible para proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo. En tales circunstancias deberán informar con suficiente antelación a los usuarios afectados previendo un servicio de abastecimiento de emergencia, si la interrupción fuera tan prolongada como para comprometer seriamente la disponibilidad de agua potable por parte de los usuarios.

La entidad prestadora deberá a su vez tomar todos los recaudos necesarios para minimizar la frecuencia y duración de las interrupciones imprevistas en el servicio de agua potable causada por averías en las instalaciones.

Los requerimientos con respecto a la frecuencia, duración y características de las interrupciones admitidas y la manera de informar a la población sobre interrupciones programadas, se regirán por la reglamentación que dicte la autoridad regulatoria.

- Pérdidas en las redes: Las entidades prestadoras deberán instrumentar todos los medios necesarios para mantener las redes, a fin de minimizar las pérdidas en todas las instalaciones destinadas a la prestación de los servicios de agua potable y desagüe cloacal.

- Desbordes cloacales: Las entidades prestadoras deberán operar, limpiar, reparar y reemplazar, en caso de ser necesario, el sistema de desagües cloacales de manera de minimizar el riesgo de desbordes cloacales producidos por deficiencias del sistema.

Artículo 32.- Normas de calidad : La entidad prestadora del servicio público sanitario deberá dar cumplimiento a las normas de calidad que a continuación se enumeran:

- Agua potable: La entidad prestadora deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que el agua potable que suministre cumpla con las condiciones de potabilidad por los Anexos A  del presente marco regulatorio.

Cada entidad prestadora deberá establecer, mantener, operar y registrar un programa de monitoreo de rutina y para emergencias, tanto del agua cruda, como del agua en tratamiento y tratada, de acuerdo a las características que oportunamente establezca la autoridad regulatoria.

- Desagües cloacales: La entidad prestadora deberá controlar las características de las aguas residuales y de los semisólidos resultantes de su tratamiento, previo a su vertido a cuerpos de agua o cualquier otro sitio de disposición final, informando los resultados al ORBAS, a fin de verificar que cumplan con los parámetros de vertido establecen los Anexos  B del presente marco.

La entidad prestadora deberá mantener un programa permanente de muestreo de los efluentes vertidos y de las condiciones consecuentes del cuerpo receptor, en un todo de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Autoridad del Agua, con estaciones ubicadas de tal modo que permitan evaluar directamente el grado de afectación de la descarga respecto del medio en condiciones naturales, y mantener informada a la autoridad competente sobre el resultado de estos controles. Esta información será tenida en cuenta al establecer las metas de los planes directores, en el contexto de la sustentabilidad de los servicios.

No se permitirá en ningún caso la descarga de residuos sólidos ni barros en la red pública de colectoras, siendo la Autoridad del Agua y el Organismo de Control para el Desarrollo Sustentable (OPDS), cada uno en el ámbito de su competencia, los encargados de establecer los sitios y condiciones del vertido de tales residuos.

Cuando los sitios seleccionados para el vertido sean las estaciones depuradoras de líquidos cloacales que opere la entidad prestadora, ésta definirá las características de dichos residuos de manera que su descarga no altere las condiciones de tratamiento previstas.

En caso de producirse algún inconveniente en el sistema de tratamiento que provoque el incumplimiento de las normas de vertido,  la entidad prestadora deberá informar al ORBAS de inmediato describiendo las causas que lo generaron y proponiendo las acciones necesarias que llevará a cabo para restablecer la calidad del efluente.

Las entidades prestadoras deberán también condicionar el vertido de líquidos de origen industrial o de otra naturaleza y procedencia diferente al de origen cloacal al cumplimiento de condiciones de vertido que se establecen en el anexo  B del presente marco regulatorio. Los vertidores deberan cumplir con los requisitos que impone la Ley 5965 y sus Decretos Reglamentarios. Asimismo, podrán celebrar convenios particulares con dichos sujetos, que establecerán las condiciones de la recepción de los efluentes y la tarifa a aplicarse a los mismos cuando sus características se aparten de las de los líquidos de origen cloacal. La entidad prestadora deberá poner en conocimiento del ORBAS los convenios celebrados. En cualquier caso, la entidad prestadora y el generador del líquido no cloacal, serán los responsables de los efluentes descargados a los cursos receptores.

Artículo 33.- Consumo racional del agua. El manejo y consumo de agua potable deberá tender a un aprovechamiento racional, por parte de las entidades prestadoras, como por parte de los usuarios del servicio, administrando cuidadosamente el agua y evitando su derroche.

CAPÍTULO VI

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS

Artículo 34.- Obligaciones de las entidades prestadoras. Sin perjuicio de las obligaciones que establezca la reglamentación de este marco regulatorio, o en su caso el contrato de concesión cuando corresponda, las entidades prestadoras tendrán las siguientes obligaciones:

a) Planificar, proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias  para prestar el servicio de provisión de agua potable y de desagües cloacales, con arreglo a las condiciones que se fijan en este marco regulatorio y demás disposiciones que sean de aplicación.

b)Construir, operar y mantener obras e instalaciones ubicadas fuera de su área geográfica de prestación para cumplir con los servicios a su cargo, salvo que la magnitud, naturaleza y propósito de las mismas hagan aconsejable a juicio de la autoridad competente la intervención de otras instituciones.

c) Elaborar el plan director de los servicios de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las pautas generales que establezca el Ministerio de Infraestructura, según las disposiciones del artículo 27 del presente marco regulatorio.

d) Informar de manera sistemática a la autoridad competente y de acuerdo con las normas impartidas por ésta, el consumo de agua potable del área de su jurisdicción.

e) Acordar con otras empresas prestatarias de servicios públicos, públicas o privadas, el uso común de instalaciones, del suelo, o del subsuelo, cuando sea necesario para la construcción y explotación de las obras previstas y los planes respectivos.

f) Establecer un servicio permanente de operadores de redes, que permita a cualquier usuario comunicar averías o deficiencias en el suministro de agua potable o evacuación de aguas residuales y recibir información sobre el estado de las redes u obras de reparación.

g) Establecer un servicio de información, asesoramiento y atención a los usuarios.

h) Abonar a la autoridad competente cuando corresponda, los derechos y cánones por uso del recurso hídrico.

i) Informar a los usuarios con la anticipación indicada en las normas que reglamenten el presente marco sobre cortes y/o restricciones programadas en el servicio de agua potable.

j) Crear y mantener permanentemente actualizado un catastro de redes y un catastro de usuarios debidamente correlacionado, y en lo posible compatible con los sistemas de información geográfica o territorial organizado en la respectiva jurisdicción.

k) Crear y mantener permanentemente actualizado un banco de datos con la información relativa a los servicios que presta, según se indica en las normas que reglamenten el presente marco.

l) Elaborar programas de control y mantenimiento de las instalaciones a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y regularidad de los servicios; estos programas deberán ser aprobados por el concedente.

m) Publicar la información de los programas de inversión y expansión a fin de que los usuarios puedan tener un conocimiento general de los mismos.

n) Denunciar ante la autoridad competente, la existencia de fuentes alternativas de provisión de agua.

o) Efectuar propuestas, sujetas a consideración de la autoridad regulatoria, respecto de planes y programas tendientes a fomentar la concientización a los distintos usuarios sobre el uso racional y sostenible del recurso hídrico.

p) El concesionario deberá cumplir con el régimen tarifario y con el mecanismo financiero previsto en las tarifas, cumpliendo su correspondiente plan de obra.

q) Efectuar a pedido del usuario las conexiones domiciliarias y la colocación de medidores.

r) Administrar y mantener los bienes afectados al servicio, en las condiciones que se establecen en el Capítulo XI del presente marco regulatorio y las que fije la reglamentación.

s) Deberá entregar a cada usuario en su domicilio agua potable envasada en las cantidades que por persona establezca el ORBAS si el agua de red no cumpliera con los parámetros de potabilidad establecidos en el anexo A del presente marco regulatorio.

Artículo 35.- Atribuciones de las entidades prestadoras. Sin perjuicio de las que establezca la reglamentación y en su caso, cuando corresponda, el contrato de concesión, son atribuciones de las entidades prestadoras, las siguientes:

- Cobrar las tarifas por los servicios de agua potable y desagües cloacales que preste a los usuarios comprendidos en el área de su competencia, en los términos y modalidades que se establecen en este marco regulatorio y las normas reglamentarias.

- Inspeccionar las conexiones e instalaciones internas de los usuarios a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre el particular en el presente marco regulatorio y demás reglamentación vigente.

- Proceder de oficio a la anulación de fuentes alternativas de agua o sistemas de tratamiento y disposición de efluentes que no cumplan con las condiciones de funcionalidad previstas en el presente marco.

- Denunciar ante el ORBAS, a los usuarios que actúen en contravención con las disposiciones del presente marco regulatorio y demás disposiciones que sean de aplicación.

- Cuando se comprueben deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben la normal prestación de los servicios u ocasionen perjuicios a terceros, el concesionario podrá, previa intimación, disponer el corte del servicio.

- Efectuar propuestas al ORBAS relativas al régimen tarifario y a cualquier aspecto de la prestación del servicio.

- Cuando se detecten infracciones cometidas por los usuarios que ocasionen la contaminación de los cursos de agua o sus fuentes naturales o perjudiquen sus servicios y/o instalaciones, la entidad prestadora deberá intimar al cese de la infracción, fijando un plazo a tal efecto. En caso de negativa o incumplimiento del plazo establecido, podrá requerir al ORBAS autorización para eliminar la causa de la polución que afecte al servicio, sin perjuicio de las sanciones y resarcimiento que correspondieren. En caso de negativa u omisión del ORBAS, podrá acudir directamente ante el juez competente, solicitando la aplicación de la Ley 5.965 y el Decreto-Ley 8.065/1973 modificado por sus similares Nro. 8.914/1977 y 9.751/1981 reglamentado por Decreto Nro. 549/1978.

- Proceder al corte del servicio de agua potable a los usuarios y anular las conexiones domiciliarias de agua potable en los casos previstos en el artículo 59.

- Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicas o privadas, para el cumplimiento de sus fines.

- Solicitar restricciones al dominio y las servidumbres necesarias para la prestación de los servicios por parte del ORBAS, según el Decreto-Ley 8.065/1973 modificado por sus similares Nro. 8.914/1977 y 9.751/1981 reglamentado por Decreto. Nro. 549/1978.

- Actuar como sujeto expropiante, previa aprobación del ORBAS en los términos del Decreto-Ley 8.065/1973 modificado por sus similares Nros. 8.914/1977 y 9.751/1981 reglamentado por Decreto Nro. 549/1978.

- Utilizar la vía pública y ocupar el subsuelo para la instalación de cañerías, conductos y otras obras afectadas al servicio cumpliendo las normas aplicables al respecto.

- Podrá captar aguas superficiales de ríos y cursos de agua nacionales y provinciales, y aguas subterráneas, para la prestación del servicio público a su cargo, procurando su uso racional.

- Actualizar las tarifas conforme al régimen establecido en el presente marco regulatorio.

- Con autorización previa del ORBAS, podrá comercializar exceso de producción de agua potable o capacidad cloacal y productos del tratamiento de efluentes cloacales o realizar otras actividades comerciales o industriales que se prevean expresamente en el contrato de concesión, siempre que ello no signifique un perjuicio a los usuarios. Las utilidades que perciba en razón de estas actividades deberán beneficiar también a los usuarios a través de las tarifas.

- Podrá ejercer previa aprobación del ORBAS las facultades de A.G.O.S.B.A., conferidas por el Decreto-Ley 8.065/1973 modificada por sus similares 8.914/1977, 9.751/1981 reglamentado por Decreto 549/1978, para la obtención de terrenos o fuentes de provisión de agua que pertenezcan a los municipios del área regulada de la provincia de Buenos Aires.

- Tendrá derecho al vertido de los efluentes cloacales en los cursos de agua cumpliendo las normas de calidad establecidas en anexo B del presente marco regulatorio  y con la correspondiente autorización de la Autoridad del Agua.

CAPÍTULO VII

CONCESIÓN DEL SERVICIO

Artículo 36.- Autorización para otorgar concesiones. El otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público sanitario deberá ser autorizado por ley, u ordenanza en caso de que la autoridad concedente sea la municipalidad.

Artículo 37.- Selección del concesionario. El concesionario será seleccionado por el poder concedente mediante el procedimiento de la licitación pública, de forma tal que se aseguren la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad de interesados, en un todo de acuerdo con el artículo 3 inciso 5 de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Artículo 38.- Subconcesión de funciones. Cuando razones de índole técnico, económico y/o social lo aconsejen para garantizar una mayor eficiencia en la prestación del servicio, el poder concedente podrá establecer en los pliegos de bases y condiciones, la posibilidad de subconcesionar determinadas funciones del servicio en un todo de acuerdo al artículo 21 del presente. A su vez, el concesionario, previa aprobación del poder concedente, podrá también subconcesionar a terceros algunas de dichas funciones.

En ningún caso la subconcesión deberá permitir desvirtuar el contrato de concesión en sus aspectos económicos, técnicos o jurídicos.

En todos los casos el concesionario mantendrá la plena y total responsabilidad emergente de la operación y mantenimiento del servicio subconcedido.

El subconsecionario estará sometido a los controles y/o obligaciones establecidas en el presente y el contrato de concesión para el concesionario.

El ORBAS estará facultado para exigir la extinción de la subconcesión en aquellos casos en que se compruebe el incumplimiento de alguna de las condiciones mencionadas precedentemente.

Artículo 39- Requisitos del concesionario. El concesionario deberá ser una sociedad anónima constituida bajo la ley argentina, y cuyo objeto exclusivo sea la prestación del servicio público sanitario. También podrán ser concesionario del servicio público sanitario, las cooperativas integradas por los mismos usuarios del servicio.

Artículo 40.- Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. Cuando el consecionario sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria estará sujeto a los términos de la Ley Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial Nº 13.767.

Artículo 41.- Operador técnico. La sociedad concesionaria deberá contar con un operador con probada experiencia en la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales, como así también con la suficiente capacidad técnica y financiera, el cual participara en su capital accionario, en las proporciones y condiciones que establezcan los pliegos de bases y condiciones.

Artículo 42.- Contratación de personal argentino. El concesionario deberá contratar profesionales argentinos para ocupar, por lo menos, la mitad de los cargos gerenciales de la empresa.

Artículo 43.- Programa de propiedad participada del personal. El diez por ciento (10 %) del capital accionario de la sociedad concesionaria pública y/o privada, como mínimo, corresponderá en propiedad a los empleados del concesionario quienes podrán sindicar las acciones representativas de dicho capital en la entidad sindical que los representa por la actividad. El pliego de bases y condiciones podrá aumentar el porcentaje de dicha participación.

Para el caso que se produzcan aumentos o reducciones de capital de la sociedad concesionaria, deberá mantenerse intangible el porcentaje inicial de participación de los empleados del concesionario.

El capital accionario inicial correspondiente a los empleados, como así también sus aumentos, deberá ser suscripto e integrado en su totalidad por la sociedad concesionaria, sin cargo alguno para los empleados.

Artículo 44.- Oferta pública de acciones. Con la finalidad de aumentar la participación y control social de las sociedades concesionarias se deberá prever la capitalización popular a través de la oferta pública de acciones de la sociedad, con excepción de las pertenecientes al Programa de Propiedad Participada del Personal.

Artículo 45.- Caso fortuito y fuerza mayor. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor, el concesionario viera alterado o desequilibrado el normal desarrollo del contrato de concesión deberá comunicarlo al ORBAS y deberá proponer a este las medidas necesarias para lograr el normal desarrollo del contrato de concesión, o la extinción del mismo si no existiera alternativa de normalizarlo.

La denuncia que realice el concesionario y las medidas que proponga, deberán hacerse en los términos que establezca el contrato de concesión, en el cual se determinarán los plazos a tal fin.

Artículo 46.- Extinción de la concesión. La concesión se extinguirá por vencimiento del plazo contractual, por rescisión, o por rescate de los servicios, en los términos que establezca el contrato de concesión.

La rescisión del contrato y el rescate del servicio deberán ser resueltos por el poder concedente, con intervención previa del ORBAS.

Artículo 47.- Intervención del Estado en las decisiones societarias. El concesionario deberá obtener la aprobación previa del poder concedente para adoptar decisiones societarias de trascendencia para la prestación del servicio, las que serán enumeradas expresamente en el pliego de bases y condiciones de la concesión.

CAPÍTULO VIII

DE LOS USUARIOS

Artículo 48.- Usuarios del servicio. Será considerado usuario de los servicios de agua potable y desagüe cloacal el propietario, consorcio de propietarios, poseedor o tenedor de un inmueble ubicado dentro del área servida.

Artículo 49.- Obligaciones de los usuarios. Son obligaciones de los usuarios del servicio público sanitario:

- Usar cuidadosa y racionalmente el agua potable recibida evitando el consumo excesivo y las pérdidas en instalaciones y artefactos.

- Acondicionar las instalaciones internas respetando las normas vigentes en la materia. Asimismo deberá mantener dichas instalaciones en razonable estado de conservación y limpieza, a fin de evitar pérdidas, contaminación y retorno a la red de distribución de posibles aguas contaminadas.

- Utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos establecidos en cada caso.

- Informar a la entidad prestadora sobre cualquier modificación en sus instalaciones que implique un aumento de caudales o cambios en el tipo de uso del agua.

- No podrán ceder agua a terceros bajo ningún concepto gratuita o remuneradamente, ya sea con carácter permanente o temporal siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por cualquier otra persona que de él dependa.

- En el caso de que existieran instrumentos de medición, deberá mantener intactos los precintos que garantizan la no manipulación del medidor y condiciones idóneas para la toma de lectura del mismo.

- Poner en conocimiento de la prestadora cualquier avería o perturbación producida o que a su juicio se pudiera producir en la red general de distribución.

- Denunciar la existencia de fuentes alternativas de provisión de agua en su predio, presentando la documentación que le exija el organismo.

- Eliminar de manera efectiva todo medio o instalación alternativa para la disposición de los efluentes cloacales una vez habilitada la conexión a la red pública.

- Abonar las multas que se les apliquen por actuar en contravención con el presente marco regulatorio y demás disposiciones vigentes.

- Construir las conexiones domiciliarias e internas para la provisión de agua potable y para los desagües cloacales, de acuerdo con las normas que fije la entidad prestadora.

- Pagar los precios o tarifas por la prestación del servicio público sanitario. Cuando el usuario no fuera el propietario del inmueble al cual se presta el servicio, éste último tendrá la obligación de denunciar ante la entidad prestadora el nombre, domicilio, DNI del usuario y el título por el cual ocupa el inmueble.

Artículo 50.- Derechos de los usuarios. Los usuarios del servicio público sanitario tendrán los siguientes derechos:

- Recibir de la entidad prestadora en las condiciones establecidas en el presente marco, los servicios de agua potable y desagües cloacales desde el momento en que los mismos estén disponibles para su uso.

- Reclamar a la entidad prestadora por deficiencias en los servicios o incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.

- Recurrir al ORBAS, ante cualquier situación conflictiva con el concesionario, que éste no haya atendido o resuelto satisfactoriamente ante el requerimiento previo y fundado por parte del usuario.

- Denunciar ante el ORBAS cualquier conducta irregular u omisión del concesionario o sus agentes que pudiera afectar sus derechos, perjudicar los servicios, o el medio ambiente.

- Recibir información general sobre los servicios que la entidad prestadora debe suministrar en forma suficientemente detallada para el ejercicio de sus derechos como usuario, por los medios y formas que se establezcan en el Reglamento de Usuarios.

- Reclamar ante la entidad prestadora cuando se produjeran alteraciones en la factura, que no concuerden con el régimen tarifario aprobado y publicado.

- A participar en el organismo de control a través de las asociaciones de usuarios legalmente habilitadas.

- Exigir al prestatario que haga conocer el régimen tarifario aprobado y sus sucesivas modificaciones, con la debida antelación.

i) Recibir las facturas con  antelación a su vencimiento. A tal efecto el prestatario deberá remitirlas en tiempo propio y por medio idóneo.

j) Denunciar ante el ORBAS cualquier conducta irregular u omisión del prestatario o sus agentes que pudiera afectar sus derechos, perjudicar los servicios o el medio ambiente.

Artículo 51.- Reclamos de usuarios. Todos los reclamos de los usuarios relativos al servicio o a las tarifas deberán deducirse directamente ante la entidad prestadora.

Contra las decisiones o falta de respuesta de la entidad prestadora, los usuarios podrán interponer ante el ORBAS un recurso directo dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir del rechazo tácito o explícito del reclamo por parte de la entidad prestadora.

Se considerará tácitamente denegado un reclamo, cuando la entidad prestadora no hubiese dado respuesta dentro de los treinta (30) días de presentado el mismo.

El ORBAS resolverá el reclamo dentro de los treinta (30) días de presentado el recurso directo.

El ORBAS antes de resolver, deberá solicitar a la entidad prestadora los antecedentes del reclamo y cualquier otra información que estimase necesaria al efecto, fijándole un plazo razonable y acompañándole copia del recurso. En esa oportunidad, la entidad prestadora podrá efectuar un descargo con relación al reclamo del usuario.

La Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia de Buenos Aires, será de aplicación supletoria a esta vía recursiva, y a los demás procedimientos administrativos que tramiten ante el ORBAS.

La Ley Nacional de Defensa del Consumidor será de aplicación directa a las relaciones entre las entidades prestadoras y los usuarios.

Las decisiones del ORBAS son obligatorias tanto para la entidad prestadora como para el usuario.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN TARIFARIO

Artículo 52.- Modalidad de contabilización del consumo del agua. El consumo de agua potable de todos los usuarios deberá tender, en la medida de la sustentabilidad del servicio, a ser contabilizado mediante medidores de agua. La reglamentación determinará los plazos en los que deberá hacerse efectiva la aplicación de este sistema medido, para la totalidad de los usuarios. Hasta tanto no se implemente dicho sistema, será de aplicación un régimen tarifario por tasa.

Artículo 53.- Establecimiento del Régimen Tarifario de los Servicios. La fijación o modificación del régimen tarifario deberá producirse por acto administrativo del poder concedente previo dictamen  del ORBAS y deberá contener:

- Régimen y niveles tarifarios iniciales.

- Mecanismos de ajuste tarifario por variaciones de costos y periodicidad de su implementación.

- Pautas de revisiones tarifarias y mecanismos de revisión.

- Alcance de la micromedición de los servicios para el primer período quinquenal.

- Criterio tarifario a aplicar para el servicio no medido.

- Conveniencia de establecer distintas categorías de usuarios.

- Tarifas regionales diferenciadas según sean las características poblacionales y la escasez y características del recurso hídrico.

- Criterios generales para el establecimiento de la empresa modelo, en base a cuyas características se obtendrán los costos eficientes de la prestación, para cada localidad.

El régimen tarifario establecido de esta manera, será revisado cada cinco años, debiendo estar disponible con una antelación mínima de un (1) año previo a las revisiones tarifarias quinquenales.

Artículo 54.- Principios tarifarios. Los precios y tarifas que se habrán de establecer en cada caso para los servicios de agua potable y desagües cloacales que regula el presente marco, se ajustarán a los siguientes principios generales:

- Fomentar el uso racional del agua por parte de los usuarios y la explotación racional de los recursos hídricos por parte de las entidades prestadoras.

- Incentivar la gestión eficiente de los servicios que se prestan a los usuarios. Se entiende por gestión eficiente aquella que, ajustada a las características estructurales propias de una determinada localidad, se realiza con la dotación de personal adecuadamente capacitada, utilizando la tecnología disponible más apropiada y aplicando criterios de organización y gerenciamiento modernos, eficaces y eficientes.

- Posibilitar un equilibrio consistente entre la oferta y la demanda de servicios y permitir el mejoramiento y crecimiento permanente de los mismos.

- Atender a objetivos sanitarios y sociales vinculados directamente con la prestación.

- Reflejar el costo económico de la prestación de los servicios con criterio de eficiencia, incorporando los costos emergentes de los planes de mejoramiento y expansión, y márgenes razonables de rentabilidad para las entidades prestadoras. Para ello, se tendrán en cuenta las características de la empresa modelo.

- Permitir que los valores tarifarios aplicados a algunos segmentos de usuarios equilibren el costo económico precisado en el inciso e), respecto de otros grupos de usuarios del sistema. Sin perjuicio de ello, el Estado podrá implementar mecanismos de subsidios directos al consumo para ciertos grupos de usuarios en condiciones de indigencia.

- Cuando sea posible el régimen tarifario deberá tender al establecimiento de una tarifa única, para lo cual deberá tenerse en cuenta la sustentabilidad del servicio.

Artículo 55.- Tarifa de interés social. El régimen tarifario del servicio, deberá prever que las entidades prestadoras apliquen una tarifa de interés social a aquellos usuarios residenciales con escasos recursos económicos.

El Poder Ejecutivo determinará los usuarios que serán beneficiarios en forma  parcial o total, incluyéndolos en un listado que elevará al ORBAS.

EL ORBAS mediante resolución comunicará a las entidades prestadoras en forma anual los usuario beneficiarios de la tarifa social.

Artículo 56.- El Estado Provincial abonara a la entidad prestadora el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia que se produzca entre la tarifa del servicio publico sanitario y la tarifa de interes social que se asigne a cada beneficiario.

Artículo 57.- Componentes de la tarifa. La tarifa se compondrá de dos conceptos principales, a saber:

- Tarifa de operación y mantenimiento de los servicios, incluyendo los costos administrativos de la entidad prestadora y la utilidad o beneficio de la misma.

- Tarifa de expansión, que incluye, tanto las inversiones en extensiones de las redes de los servicios, como las inversiones necesarias en incremento de la capacidad de la infraestructura básica, destinadas a satisfacer la demanda que surge de los correspondientes  planes directores.

Artículo 58.- Garantía de los recursos destinados a la expansión y obras públicas. Los ingresos generados por el componente tarifario destinado a la expansión, según lo previsto en el artículo 55, deberán ser depositados en una cuenta especial, con las características de un fondo fiduciario en la forma que se establezca en la reglamentación, a fin de garantizar el destino de dicho recurso tarifario.

Artículo 59.- Revisiones tarifarias. El régimen tarifario que se establezca según las pautas fijadas en el presente marco regulatorio, contendrá los principios generales de las revisiones tarifarias y los mecanismos de revisión. Las revisiones serán de dos tipos: revisiones tarifadas periódicas y revisiones extraordinarias.

Las revisiones periódicas se realizarán cada cinco años. En los casos en los cuales existan concesiones otorgadas por el Estado provincial, las mismas se llevarán a cabo previo a la finalización de cada quinquenio, de manera que incluyan la revisión de los planes directores que se elaborarán según las pautas del artículo 53.

Serán revisiones extraordinarias las derivadas de modificaciones en las normas de calidad del agua potable, desagües cloacales o ambientales. Asimismo, se incluirán en esta categoría todas aquellas situaciones que puedan generar cambios significativos e imprevistos en las condiciones de prestación de los servicios y en su ecuación económica financiera.

Las revisiones tarifarias no podrán constituirse en un medio para obtener compensaciones de la entidad prestadora por beneficios obtenidos en el pasado que excedan lo que se considera como una rentabilidad razonable, ni tampoco deberán ser utilizadas para compensar déficit derivados del riesgo empresario, ni convalidar ineficiencias en la prestación de los servicios.

CAPÍTULO X

PAGO DE LOS SERVICIOS

Artículo 60.- Obligaciones y facultades de las entidades prestadoras. La entidad prestadora será la encargada y responsable del cobro de los servicios. A tal efecto, las facturas, liquidaciones o certificados de deudas que emita por los servicios que preste tendrán fuerza ejecutiva, de acuerdo a la reglamentación del presente marco regulatorio y lo que establezca, en su caso, el contrato de concesión.

La facturación del servicio medido se hará en base a la lectura de medidor que realice la entidad prestadora, no pudiendo estimar la misma salvo en caso de rotura. En tal caso se permitirá un máximo de tres estimaciones consecutivas, superadas las mismas sólo se podrá facturar el cargo fijo.

No se podrá incluir en la facturación ningún componente que no esté directamente relacionado con el servicio.

Artículo 61.- Corte del servicio. La entidad prestadora estará facultada a proceder al corte del servicio de acuerdo a los procedimientos que establezca la autoridad de aplicación, en los siguientes casos:

- Cuando el usuario haga uso del servicio sin la correspondiente autorización y conexión aprobada.

- Cuando el uso de agua por parte del usuario o el estado de sus instalaciones pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución.

- Cuando por causas imputables al usuario sea imposible tomar lectura del medidor durante tres períodos consecutivos.

- Por falta de pago de las facturas correspondientes a la prestación del servicio.

Artículo 62.- Procedimiento para el corte del servicio. La entidad prestadora al proceder al corte del servicio, deberá observar el cumplimiento de las pautas que a continuación se establecen:

- Se deberá en todo momento considerar la protección de la salud pública, entendiéndose como tal que la entidad prestadora no podrá ejercer directamente esta facultad respecto de hospitales y sanatorios, sean estos públicos o privados.

Se deberá aplicar similar criterio a cualquier otra entidad en la que el corte implique, a juicio del ORBAS, probabilidades de alteración a la salud pública.

- En el caso de usuarios residenciales, el corte del servicio no podrá ser total, debiendo la entidad prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital.

- Para proceder al corte del servicio por falta de pago, la mora incurrida en una factura por servicio deberá ser, como mínimo, de seis (6) meses para consumos domiciliarios y de tres (3) meses para consumos comerciales o industriales.

En dicho caso, la entidad prestadora deberá haber reclamado el pago previamente y por escrito, fuera de la factura.

Efectivizado el pago de los montos en mora y del cargo por normalización del servicio, la entidad prestadora deberá restablecer el servicio restringido en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

Vencido el plazo anterior, la entidad prestadora no tendrá derecho a percibir suma alguna derivada del régimen tarifario aplicable hasta el restablecimiento efectivo del servicio y deberá resarcir al usuario con una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del total facturado en el último bimestre completo en el que le hubiere prestado el servicio en cuestión por cada día de atraso.

La entidad prestadora no podrá efectuar el corte del servicio si existiere acuerdo con el usuario sobre el pago del monto adeudado o de mediar orden del ORBAS de suspender transitoriamente el corte.

- La entidad prestadora deberá notificarle al usuario, en forma fehaciente del corte, con setenta y dos (72) horas de anticipación a la concreción del mismo.

- En caso que la entidad prestadora hubiere efectuado el corte del servicio a un usuario y se comprobara la no correspondencia de la medida, ésta deberá restablecer el servicio restringido en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas y no tendrá derecho a percibir suma alguna derivada del régimen tarifario aplicable hasta el restablecimiento efectivo del servicio.

Asimismo, deberá resarcir al usuario con una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del total facturado en el último bimestre completo en el que le hubiere prestado el servicio en cuestión.

Artículo 63.- Obligatoriedad a cargo de los entes públicos. La Nación, la provincia de Buenos Aires, las municipalidades, los entes públicos centralizados y autárquicos y las empresas del Estado, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, estarán sujetos a lo dispuesto en este capítulo y abonarán las tarifas correspondientes a los servicios que reciban.

Artículo 64.- (Texto según Decreto 2.231/2003)  Exenciones y Subsidios:

Están exentos en los límites y formas que establezca la reglamentación:

a) Del pago del servicio, del cargo de conexión y de obra, siempre que estos dos últimos existieren:

- Los hospitales públicos.

- Las salas de primeros auxilios.

- Los establecimientos públicos, de enseñanza de nivel primario y secundario. .

b) Del pago del servicio:

- Las personas físicas o jurídicas por inmuebles de su propiedad cedidos en forma gratuita al servicio de bomberos voluntarios.

- La Cruz Roja Argentina por los inmuebles de su propiedad, y las personas jurídicas y físicas, por inmuebles de su propiedad cedidos en forma gratuita a la misma.

- Las guarderías infantiles y los comedores financiados con  presupuesto estatal y privado.

En todos los casos indicados en el presente inciso, la entidad prestadora deberá establecer con carácter general, el procedimiento y los elementos probatorios que los usuarios deberán presentar para acreditar su condición de beneficiarios de las exenciones, y subsidios, el cual deberá ser aprobado previamente por el ORBAS.

Asimismo la entidad prestadora deberá respetar los subsidios y convenios que se encuentren vigentes a la fecha de la toma de posesión del servicio. Todo otro nuevo subsidio será a cargo del Estado provincial.

La entidad prestadora deberá garantizar el suministro gratuito del agua para incendio.

Artículo 65.- Obligados al pago. Estarán obligados al pago del servicio:

- El propietario del inmueble, ya sea persona física como jurídica, salvo que acredite fehacientemente que el mismo está siendo ocupado por un tercero, en cuyo caso deberá informar a la entidad prestadora el nombre, domicilio y DNI del ocupante, acompañando la documentación que acredite el título por el cual dicho sujeto tiene la posesión, tenencia o usufructo del inmueble por el cual resulta usuario del servicio.

- El poseedor o tenedor del inmueble, cuando se dé cumplimiento a las exigencias del inciso a) del presente, durante el período de la posesión, tenencia o usufructo.

- El consorcio de propietarios.

CAPÍTULO XI

RÉGIMEN DE LOS BIENES AFECTADOS AL SERVICIO

Artículo 66.- Bienes afectados al servicio. Se consideran bienes afectados al servicio todos aquellos bienes presentes o futuros que resulten necesarios para suministrar el servicio, sea que la entidad prestadora los reciba del poder concedente o que posea, adquiera, construya o incorpore al servicio con el objeto de cumplir las obligaciones derivadas de la prestación del servicio. Entre otros, en forma enunciativa, se consideran bienes afectados al servicio los siguientes:

- Tomas de agua y sus accesorios

- Plantas potabilizadoras con sus sistemas y accesorios:

Bombeo

Decantación

Filtración

Reservas

Impulsión

Sistemas de depósito, acarreo y dosificación de productos químicos

Sistemas energéticos

Depósitos y oficinas

- Conducciones de gran diámetro y acueductos

- Estaciones elevadoras

Electro bombas

Arrancadores

Sistemas de comando y control

Elementos de medición

Válvulas y sus actuadores

- Cañerías de impulsión

Válvulas de drenaje

Válvulas de venteo

Válvulas de maniobras

- Cañerías maestras y sus accesorios

- Redes de distribución y sus accesorios

- Conexiones domiciliarias y sus accesorios

- Depósitos y tanques elevadores

- Perforaciones de explotación

Electro bombas

Tableros de arranque y control

Accesorios de clorinación

Alimentación eléctrica con su correspondiente transformador de tensión

- Conexiones domiciliarias cloacales

- Colectoras domiciliarias cloacales

- Colectores cloacales

- Cloacas máximas

- Cañerías de impulsión

- Estaciones de bombeo de desagües cloacales

Electrobombas

Tableros de arranque y control

Válvulas de maniobras

Sistemas de comando automático

- Plantas de tratamiento de efluentes

Se consideran también bienes afectados al servicio los automotores, los equipos y sistemas de computación, las oficinas administrativas y comerciales, sus instalaciones y equipamientos, la documentación y los archivos, en tanto los bienes nombrados sean utilizados para la prestación del servicio.

A los efectos de lo establecido en este capítulo, se consideran inmuebles solamente los contemplados en los artículos 2.314 y 2.315 del Código Civil. Los inmuebles por accesión sólo serán tales en tanto permanezcan adheridos al suelo.

Artículo 67.- Titularidad de los bienes. Al momento de la toma de posesión del servicio, la entidad prestadora recibirá la tenencia de los bienes afectados al servicio, que sean de propiedad del poder concedente.

Artículo 68.- Administración de los bienes afectados al servicio. Cuando el poder concedente delegue la prestación del servicio en un concesionario, éste tendrá la administración de todos los bienes afectados al servicio, sean éstos de propiedad del poder concedente o adquiridos o construidos por el concesionario para la prestación del servicio a su cargo.

Artículo 69.- Conservación de los bienes afectados al servicio. Todos los bienes afectados al servicio deberán mantenerse en buen estado de conservación y uso, para lo cual la entidad prestadora deberá realizar las renovaciones periódicas, las disposiciones y las adquisiciones que correspondan según la naturaleza y características de cada tipo de bien y las necesidades del servicio.

Artículo 70.- Adquisición de bienes. La adquisición de bienes inmuebles o muebles registrables para afectar al servicio, deberá ser aprobada por el ORBAS, dentro del plazo que fije su reglamento de procedimiento. En caso de silencio, las peticiones se tendrán por aprobadas.

Artículo 71.- Disposición de bienes. A los efectos de este artículo, se consideran actos de disposición de bienes afectados al servicio a la constitución, modificación, transferencia o extinción de derechos reales sobre los bienes, como también la venta, dación en pago o cualquier otra forma convencional que importe transferir el dominio, dividir en propiedad horizontal, constituir o eximir de derechos de uso, usufructo, habitación y servidumbre sobre los bienes. Asimismo, la locación de inmuebles se considera acto de disposición.

Artículo 72.- Procedimiento para disponer de bienes de titularidad del poder concedente. Cuando el poder concedente hubiera delegado la prestación del servicio en un concesionario, será necesaria la previa autorización del ORBAS para disponer de bienes inmuebles y muebles registrables de titularidad del poder concedente. El ORBAS deberá aprobar el destino del producido de la disposición de los bienes con arreglo a lo que fije la reglamentación.

En el caso que el ORBAS  no se hubiere expedido sobre una solicitud de disposición de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables en el plazo que fije su reglamento de procedimiento, el pedido se considerará denegado, sin perjuicio de que el concesionario pueda volver a solicitarlo nuevamente.

Cuando la autorización para realizar actos de disposición de inmuebles o muebles registrables prevista en este artículo fuera denegada, expresa o tácitamente, el concesionario podrá restituir los inmuebles o muebles registrables en cuestión, o bien mantenerlos en buenas condiciones mientras preste el servicio a su cargo.

Artículo 73.- Procedimiento para disponer de bienes de titularidad del concesionario. El concesionario podrá disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables afectados al servicio, que sean de su propiedad, siempre que cuente con la previa autorización del ORBAS. El ORBAS deberá aprobar el destino del producido de la disposición de los bienes con arreglo a lo que prevea la reglamentación.

En el caso que el ORBAS no se hubiere expedido sobre una solicitud de disposición de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables en el plazo que disponga para ello, el pedido se considerará aprobado.

El concesionario no podrá desprenderse de los bienes de su titularidad que estén afectados al servicio, en una cantidad tal que atente contra la adecuada prestación del servicio.

Artículo 74.- Producido de los actos de disposición. EI producto de la disposición de los bienes afectados al servicio, ya sea que se hubieren recibido del poder concedente o hubieren sido adquiridos por el concesionario, deberá ser reinvertido en el servicio. El resultado de la disposición de los bienes no será considerado para la evaluación de las modificaciones tarifarias.

Artículo 75.- Control. La administración y la disposición de los bienes afectados al servicio será controlada por el ORBAS, a cuyo efecto éste tendrá amplias facultades para examinar los bienes y la documentación legal y contable relacionada con éstos.

Artículo 76.- Restitución anticipada de bienes. El concesionario estará obligado a informar al organismo de control y al concedente la nómina de bienes afectados al servicio recibidos a la toma de la posesión, o adquiridos o construidos con posterioridad, que por cualquier motivo se encuentren total o parcialmente desafectados del servicio. A tal efecto, el concesionario dispondrá de un plazo de treinta (30) días a partir de la modificación efectiva del régimen de afectación, para efectuar dicha comunicación.

Tratándose de desafectaciones parciales, y siempre que la división de los bienes sea económicamente factible y no medie oposición por parte del ORBAS fundada en razones de servicio, el concesionario deberá entregar tales bienes, con la obligación de notificar fehacientemente a la autoridad regulatoria el plazo y la forma de la restitución. En todos los supuestos, los bienes deberán ser restituidos al poder concedente en adecuadas condiciones de uso y explotación.

En caso de negativa del poder concedente a recibir tales bienes, el concesionario podrá consignarlos judicialmente, previa intimación fehaciente al poder concedente por el término de treinta (30) días.

El concesionario realizará todos los actos necesarios para inscribir la transferencia de los bienes inmuebles y los muebles registrables de su titularidad, en los registros que correspondan.

Artículo 77.- Restitución de bienes a la extinción de la concesión. A la extinción de la concesión, todos los bienes afectados al servicio, serán restituidos o entregados gratuitamente al poder concedente. Asimismo, deberán entregarse los insumos químicos y combustibles en cantidades suficientes para la operación del servicio durante un plazo de sesenta (60) días.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, a aquellos bienes que hubieren sido enajenados, sustituidos por otros o restituidos durante la vigencia de la concesión.

Los bienes deberán ser entregados en buenas condiciones de uso y explotación, con todas las mejoras e innovaciones tecnológicas que contengan, considerando al servicio como un sistema integral que deberá ser restituido en perfecto estado de funcionamiento.

El concesionario realizará todos los actos necesarios para inscribir la transferencia de los bienes inmuebles y los muebles registrables de su titularidad, en los registros que correspondan.

Artículo 78.- Responsabilidad. El concesionario será responsable ante el poder concedente y los terceros, por la correcta administración y disposición de todos los bienes afectados al servicio, así como por todos los riesgos y por el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su operación, administración, mantenimiento, adquisición, construcción, rehabilitación y remodelación.

Artículo 79.- Inejecutabilidad de los bienes afectados al servicio. Los bienes afectados al servicio son inejecutables durante toda la vigencia de la concesión, con independencia de si se hubieren recibido en la toma de posesión el servicio o hubieren sido adquiridos o incorporados por el concesionario con posterioridad.

CAPÍTULO XII

DEL ORGANISMO REGULADOR  DE AGUA Y  SANEAMIENTO

Artículo 80.- Objeto. El Organismo Regulador Bonaerense de Aguas y Saneamiento  de la Provincia de Buenos Aires (ORBAS)  tiene como  objeto :

Ejercer el poder de policía de los servicios sanitarios, controlando el cumplimiento del presente marco regulatorio y sus anexos a los fines de garantizar la calidad, continuidad, seguridad, ampliación de los servicios y el uso racional de los recursos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, protegiendo la  salud pública y el medio ambiente.

Artículo 81.- Estructura del ORBAS. El ORBAS gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado, y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier título. Para el adecuado cumplimiento de las funciones de regulación y control que le son propias, se lo dotará de los recursos y estructura necesarios. Tendrá su sede en la ciudad de La Plata.

El ORBAS mantendrá su relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, el que propiciará su estructura orgánica para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

Artículo 82.- Integración del ORBAS. El ORBAS será dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco (5) miembros, uno de los cuales será su presidente, otro su vicepresidente, y los restantes vocales.

Los miembros del directorio serán designados por el Poder Ejecutivo provincial. Uno de ellos será nombrado a propuesta del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, y otro, a propuesta de las asociaciones de usuarios más representativas del sector, debidamente inscripta de conformidad con la legislación vigente.

Los miembros del directorio deberán contar con probados conocimientos técnicos y profesionales en la materia. Preferentemente deberán ser graduados universitarios.

Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos. No podrán ser propietarios ni tener interés alguno directo y/o indirecto en empresas o grupos de empresas reconocidas como agentes de las actividades del servicio público sanitario, ni en sus controladas o controlantes, excepto para aquellos usuarios de cooperativas de servicios públicos de las cuales los miembros del directorio sean asociados.

Artículo 83.- Duración del mandato. El mandato de los miembros del directorio durará cuatro (4) años, y podrá ser renovado por el Poder Ejecutivo por un período más. Los directores podrán ser removidos por acto fundado del Poder Ejecutivo previo sumario administrativo conforme a la normativa vigente.

Artículo 84- Suspensión. Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones, aquel funcionario del ORBAS sobre el que recaiga autos de procesamiento por delito doloso.

Artículo 85.- Funcionamiento del directorio. El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno (1) de los cuales deberá ser el presidente o el vicepresidente en su caso, y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 86.- Recursos del ORBAS. Constituyen recursos del ORBAS destinados al financiamiento de su presupuesto:

- La tasa de fiscalización y control será abonada al organismo regulador por período facturado siguiendo el criterio de lo percibido por: los concesionarios provinciales y municipales, las cooperativas y el Estado provincial y municipal en caso de ser prestatarios directos.

Esta tasa se calculará en forma anual y deberá ser el producto de un análisis en el cual el ORBAS muestre fehacientemente que es el mínimo indispensable para que el organismo pueda cumplir con sus funciones. Será igual a la suma total de gastos e inversiones previstas por el organismo en el presupuesto, multiplicada por una fracción en la cual el numerador, estará compuesto por los ingresos brutos, antes de impuestos por facturación de la actividad de cada prestador correspondiente al año anterior y el denominador, por el total de los ingresos brutos, antes de impuestos de la totalidad de los prestadores de la Provincia para igual período. No obstante, dicha tasa no podrá superar, bajo ningún concepto el cinco  por ciento (5%) de la facturación por la provisión de los servicios de agua y/o desagües cloacales cuando el servicio sea concesionado por la Provincia de Buenos Aires y los municipios. En el caso de los servicios administrados directamente por el municipio y las cooperativas la tasa no podrá superar  el dos y medio por ciento (2,5%) de la facturación.

Los importes que las entidades prestadoras facturen en cada período por el concepto referido, independientemente de su efectivo cobro serán transferidos al ORBAS, a una cuenta especial creada al efecto, dentro de los quince (15) días del mes siguiente al de su facturación. Dichos importes no serán pasibles de descuentos, retenciones, embargos ni compensaciones por parte de los concesionarios. La mora en el cumplimiento de las obligaciones mencionadas será considerada como falta grave, y en su caso, como retención indebida, sin perjuicio de la aplicación de los intereses que legalmente correspondan.

- Los aportes que realice el Tesoro provincial.

- Las sumas que con carácter de aportes o subsidios a la Provincia, otorgue el Gobierno nacional u organismo internacional.

- Los aranceles, derechos o tasas que en el futuro se establezcan por aprobaciones, inspecciones o cualquier otro servicio específico que preste el ORBAS.

- Los frutos civiles de los bienes que integran su patrimonio.

- Donaciones o legados.

- Todo otro recurso que obtenga en el cumplimiento de sus funciones o que se le asigne en el futuro.

- La percepción compulsiva de los créditos que correspondan al ORBAS se regirá por el procedimiento del apremio, constituyendo a ese efecto, suficiente título ejecutivo la constancia expedida por funcionarios del ORBAS debidamente autorizadas.

Artículo 87.- Gestión financiera. El ORBAS se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones del presente y los reglamentos que se dicten.

Artículo 88.- Representación en juicio del ORBAS. La representación en juicio del ORBAS la ejercerá el señor fiscal de Estado.

Artículo 89.- Funciones del organismo de control. El ORBAS posee las siguientes misiones y funciones:

a) Propiciar ante el Poder Ejecutivo la reglamentación del presente marco regulatorio al cual deberán ajustarse los concesionarios y prestatarios, provinciales como municipales y los usuarios, en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad de los servicios prestados

b) Hacer cumplir el presente marco regulatorio, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión en tal sentido.

c) Defender los intereses de los usuarios, atendiendo los reclamos de los mismos, de acuerdo a los derechos enunciados en el artículo 49 del presente marco; y hacer cumplir el Reglamento de Usuarios, que contenga las normas regulatorias de los trámites y reclamaciones de los usuarios de conformidad con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia, el cual será dictado por la la autoridad de aplicacion.

d) Asignar a sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficiente y económica aplicación del presente marco regulatorio.

e) Organizar y aplicar un régimen de audiencias públicas a fin de proteger los derechos de los usuarios.

f) Dictar el reglamento interno del cuerpo.

g) Confeccionar anualmente su memoria y balance.

h) Intervenir necesariamente en toda cuestión vinculada con la actividad de los prestadores del servicio público de agua potable y desagües cloacales, en particular respecto a la relación de los mismos con los usuarios.

i) Formular los estudios y establecer las bases para la revisión de los cuadros tarifarios, y la clasificación de las áreas de prestación y controlar que las tarifas de los servicios sean aplicadas de conformidad con los correspondientes contratos de concesión, licencias técnicas y las disposiciones de esta ley.

j) Publicar y difundir los principios generales que deberán aplicar los concesionarios del servicio público de agua y desagües cloacales, para asegurar el libre acceso no discriminatorio a sus instalaciones o servicios.

k) Asesorar al Poder Ejecutivo y a los demás organismos provinciales sobre temas de su competencia, y asistir a municipios de la Provincia en cuestiones relacionadas con su actuación como poder concedente del servicio sanitario, y a las entidades prestadoras.

l) Velar por la protección del medio ambiente y la seguridad pública de las instalaciones en las etapas de captación, producción, transporte, distribución y/o comercialización de agua potable, y recolección y tratamiento y disposición final.

m) Aprobar, a pedido de las entidades prestadoras, aquellos bienes que deban ser afectados a expropiación o servidumbre para la extensión de los servicios.

n) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan, por violación del presente marco regulatorio, y de las disposiciones reglamentarias o contractuales; y aplicar las sanciones que allí se prevean, respetando el debido proceso legal.

ñ) Requerir de las entidades prestadoras y de los usuarios, la documentación e información necesarias para verificar el cumplimiento del marco regulatorio, su reglamentación, y los contratos de concesión, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de la información que pueda corresponder.

o) Publicar toda la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para las empresas prestatarias del servicio y los usuarios, siempre que ello no perjudique injustificadamente los derechos de dichos agentes, usuarios y/o de terceros.

p) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas.

q) Elevar bianualmente al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y a cada municipio un informe de gestión referido a las actividades desarrolladas y a desarrollar, debiendo contener además la opinión sobre el estado de cada servicio, así como las sugerencias sobre las medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los usuarios.

r) Controlar que las entidades prestadoras del servicio cumplan con los planes directores aprobados  y los planes de inversión, operación y mantenimiento que en éste se haya propuesto para satisfacer en forma eficiente, las metas del servicio y su expansión.

s) Requerir directamente el auxilio de la fuerza pública toda vez que sea necesario poner en ejercicio las atribuciones precedentes, y promover ante los tribunales competentes, acciones civiles y penales, a través del señor fiscal de Estado, incluyendo medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de las leyes y reglamentos específicos.

t) Atender los reclamos de los usuarios por deficiente prestación del servicio o errores de facturación.

u) Producir en todo reclamo interpuesto una decisión fundada.

v) Verificar la procedencia de revisiones o ajustes a los valores tarifarios.

w) Controlar todo lo que se refiera al mantenimiento de las instalaciones afectadas al servicio de acuerdo con los términos del Contrato de Concesión.

x) Ejercer el control de calidad del servicio de agua, la medición del caudal que asegure una dotación apropiada a los usuarios, medición de presión en puntos estratégicos que garanticen los previstos en los planes directores aprobados, efectuar tomas de muestra y realizar análisis físico químicos y bacteriológicos a todos los prestadores del Área Regulada.

y) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de concesiones;

z) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos que legalmente le han sido asignados, de las normas reglamentarias y disposiciones contractuales aplicables.

Artículo 90.- Régimen jurídico del personal. El personal del ORBAS se regirá por la Ley 10.384 y su decreto reglamentario.

Artículo 91.- Actos emitidos por el ORBAS. Los actos y decisiones emitidos por el ORBAS según las competencias asignadas por el presente marco regulatorio, son actos administrativos, de aplicación obligatoria para entidades prestatarias y usuarios.

Contra los mismos son procedentes los recursos previstos por la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia de Buenos Aires.

CAPÍTULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 92.- Adecuación de los servicios al presente marco regulatorio. EI Ministerio de Infraestructura, deberá establecer un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente marco regulatorio, los plazos, responsabilidades y mecanismos, a los efectos de adecuar al mismo todos los servicios de agua potable y desagües cloacales que se presten en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sean estos servicios de jurisdicción provincial o municipal, o con contrato de operación y administración otorgados por el S.P.A.R.

Para el caso de los servicios públicos sanitarios de jurisdicción provincial, el Ministerio de Infraestructura,  deberá pactar con  los concesionarios la readecuación a este marco regulatorio  de los respectivos contratos de concesión existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente, o suscribir un nuevo contrato de concesión. En ambos casos el plazo será de 180 días de promulgada la presente Ley.

Para el caso de los servicios públicos sanitarios de jurisdicción municipal, las municipalidades, con el control del ORBAS, deberán pactar con los concesionarios la readecuación a este marco regulatorio, de los respectivos contratos de concesión existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente, como así también la legislación municipal para el caso de prestación por parte del municipio.

Artículo 93.- El contenido de arsénico  fijado por el anexo A del presente marco regulatorio se reducirá en el término de  cinco años del valor de 0.05ppm al valor de 0,03 ppm y en término de diez años al valor de 0,01 ppm.

Artículo 94.- Las actuales autoridades del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) continuaran ejerciendo sus funciones en el ámbito del Organismo Regulador Bonaerense de Agua y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires hasta hasta la finalización de sus mandatos, rigiendose su estructura funcional de acuerdo a lo establecido en el decreto 613/99, y sus modificaciones, del articulo 81 del presente marco regulatorio, y a la reglamentación del presente marco regulatorio.

Artículo 95.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

FUNDAMENTOS

Atento al estudio exhaustivo del Marco Regulatorio para la Prestación  de los Servicios Públicos  Sanitarios de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales sancionado en el Decreto 878/2003, se considera apropiado llevar a cabo algunas reformas con el objeto  de perfeccionarlo en algunos de sus aspectos, que más adelante se detallaran, con el fin garantizar una  correcta prestación de los servicios.

El objeto de la reforma es adecuar el marco regulatorio a los modernos conceptos de gestión regulatoria, atendiendo a las exigencias que requiere la prestación de los servicios sanitarios en el largo plazo y que trascienda a necesidades de orden coyuntural, como sucedió con los marcos regulatorios sancionados por la ley 11820 y el Decreto  878 del 2003.

La sanción del  marco regulatorio consagrado por la Ley 11820 fue exclusivamente concebido en función del proceso  privatizador por el cual los servicios a cargo de la ex Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA) se consecionaron  a las empresas AZURIX y AGBA .

En  el caso del marco sancionado por el decreto 878/2003  se trato de enmendar los graves perjuicios al sistema  como consecuencia de la privatización teniendo en miras la prestación del servicio por el Estado Provincial creando una sociedad anónima con capital estatal mayoritario responsable de la administración y explotación de los servicios concesionados por la Ley 11820.

En estas condiciones el presente marco regulatorio tiene por finalidad establecer el efectivo  control de los servicios sanitarios, la confección de planes directores que atiendan el desarrollo sustentable de los mismos, la formulación del sistema tarifario, la adecuación de las obligaciones y atribuciones de los prestadores y usuarios; con el propósito de asegurar la continuidad, la calidad y la eficiencia de los servicios sanitarios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Se tuvo especial consideración en la fijación de  los roles que deben de cumplir el poder concedente, los consecionarios, el órgano regulador y los distintos prestatarios del servicio, sean estos provinciales o municipales. En este orden es necesario distinguir aquellos servicios que son prestados directamente por el Estado a través de la provincia o del municipio; las cooperativas de usuarios y los concesionarios de servicios provinciales o municipales.

Cabe consignar que uno de las aspectos trascendentes de la presente reforma es la conformación de un verdadero ente regulador con capacidad técnica que vele por el cumplimiento  de los cometidos fijados por el marco regulatorio.  Se retoma el principio de que la autoridad concedente no controla, y quien controla no concede.

La noción de regulación involucra una verdadera autonomía de la agencia en cuestión  por medio de la cual se trata de garantizar, la especificidad técnica y la conducción de un verdadero proceso de control, fiscalización y sanción de acuerdo a las prescripciones establecidas en el presente. Por lo tanto al constituirse  al ORBAS como autoridad de aplicación del  marco regulatorio se garantiza que  los aspectos mencionados puedan plasmarse en la realidad.

En consecuencia el ORBAS será el encargado de propiciar ante el Poder Ejecutivo  la reglamentación del presente marco regulatorio al cual deberán ajustarse los concesionarios y prestatarios, provinciales como municipales y los usuarios.

En lo que hace a la competencia administrativa podemos mencionar: la de fiscalización y control del concesionario. A su vez, en lo que respecta a la fijación o modificación del régimen tarifario, que se llevará a cabo  por  acto administrativo del poder  concedente deberá emitir un dictamen a tal efecto. Por otra parte se consigna como iniciativa relevante contenida en el presente proyecto de reforma, el criterio  para la fijación de la tarifa social.

También se lo habilita a requerir todo tipo de información del concesionario y a realizar las inspecciones que crea convenientes para garantizar la debida prestación de los servicios.

En materia de protección de los derechos del  usuario  debe organizar y aplicar el régimen de las audiencias públicas, atender el reclamo de los mismos tanto en lo que respecta a la prestación del servicio como al cobro de las tarifas, debiendo ser sus decisiones en estas materias debidamente fundadas. También debe informarlos sobre sus derechos y acerca de las cuestiones que se refieran a la prestación de los servicios.

Como conclusión se da nacimiento a un nuevo ente con verdadera autonomía en lo que se refiere a la intervención sobre cuestiones centrales del proceso de prestación de los servicios, encontrándose el límite de sus atribuciones tanto en las prescripciones del marco regulatorio como por la política sectorial que se defina en el marco del Poder Ejecutivo a través de los lineamientos a partir de los cuales se van a confeccionar los planes directores.

En lo que respecta a los servicios sanitarios de competencia municipal, ya sea que los mismos sean prestados directamente por el mismo o por un concesionario, se establece en el presente marco regulatorio que el ORBAS deberá controlar su prestación  independientemente de la voluntad de la autoridad municipal. El motivo fundamental por el cual se establece esta facultad a favor del ORBAS es para garantizar la protección de los usuarios, en un pie de igualdad con los del resto de la provincia, a partir del control exhaustivo que dicho ente  llevará a cabo sobre la prestación de los servicios sanitarios.Vale aclarar que esta atribución no implica desconocer que los municipios puedan llevar a cabo los controles que crean convenientes, no  menoscábandose de esta manera la autonomía municipal.

Otro aspecto que se modificó es el que se refiere a la forma en que se deben concebir los planes directores.

En primer término y atendiendo a las distintas características que asume la prestación del  servicio público  sanitario de provisión de agua potable y desagûes cloacales en las distintas regiones que forman la Provincia de Buenos Aires, es imposible dictar un plan director único,  como pretendía la normativa anterior. Por lo tanto en este sentido deben dictarse tantos planes directores como regiones existan, atendiendo a las características específicas  de cada una de las regiones involucradas y las localidades pertenecientes a cada una de ellas. En estas condiciones el plan director regional se conforma con la totalidad de los planes directores de cada una de las localidades integrantes de la región.

A su vez se establecía que las bases del  plan director se constituirían a partir de las bases de los planes directores generales, no mencionándose quien las dictaría. Es notorio que la redacción era confusa, y que necesariamente era imperioso dar luz sobre la misma.

Por lo tanto la reforma especifica claramente, que los planes directores serán confeccionados por  las empresas prestatarias sobre las bases que dicte el Ministerio de Infraestructura. En este aspecto no dudamos en afirmar que la planificación del servicio sanitario como  las prioridades y finalidades que el mismo  debe atender quedan sujetas a lo que establezca la autoridad política, siempre dentro del régimen jurídico consagrado por el marco regulatorio vigente.

Otra cuestión de significativa importancia  es que a través de esta reforma  deja de tener existencia la Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y subproductos que era la autoridad encargada de  determinar las características que debe poseer el agua para ser considerada potable y las que deben poseer los efluentes líquidos para ser vertidos a los destinos finales. Es de destacar que desde la sanción del decreto dicha autoridad careció de un funcionamiento dinámico y efectivo que diera razón a su existencia. Prácticamente en estos últimos 7 años no se ha reunido y por tal circunstancia se encontró pertinente incorporar a la presente ley los anexos A y B en los cuales se  determinan de manera exhaustiva los parámetros de calidad que debe reunir el agua para ser considerada potable, y los que deben respetar los líquidos cloacales para poder ser vertidos. De esta manera se vuelve al sistema de la Ley 11.820.

Esta reforma incide en un aspecto clave ya que a partir de ahora los estándares de potabilidad no van a establecerse teniendo en cuenta las distintas regiones de la provincia, como  podía hacerse, sino que los mismos van a regir para todo su territorio sin distinción de ningún tipo, afirmando que el agua potable es común a todos los seres humanos sin interesar su ubicación territorial

También se elimina el criterio del agua corriente apta para el consumo humano, considerada aquella que no cumplía con los parámetros exigidos por la Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y subproductos pero que podía permitirse su ingesta por períodos limitados.

Por medio de la reforma se considera  que el agua potable es la única apta para la ingesta y se descarta la posibilidad del agua corriente para estos fines, que si se considera apta para  la higiene.

Otros de los aspectos importantes que ofrece la presente reforma es la obligación de las empresas prestatarias de distribuir agua potable envasada en forma domiciliaria en caso que el agua distribuida por red no cumpla con los parámetros exigidos.

Finalmente se destaca que cuando el concesionario sea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria esta sujeto a la Ley Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado provincial Nª 13.767.